УТВЕРЖДАЮ
________________ / ____________
«____» ____________ 20___ г.

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

редактируемый образец для адаптации к объектам работодателя

| Работодатель | ________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Объект / адрес | ________________________________________________________________________________________________ |
| Ответственный | ________________________________________ приказ № __________ от __________________________ |
| Продолжительность | теория ______ мин · практика ______ мин · проверка знаний ______ мин |

Программу утверждает работодатель. Содержание дополняют с учетом пожарной опасности зданий, технологических процессов, применяемого оборудования, категорий инструктируемых и действий персонала при пожаре.

# 1. Цель и планируемый результат

После инструктажа работник знает установленный противопожарный режим, сигналы оповещения, пути эвакуации и место сбора; умеет сообщить о пожаре, применить доступное первичное средство пожаротушения без риска для себя и выполнить локальный алгоритм.

## Область применения

Программа применяется к работникам, стажерам и практикантам, командированным лицам и иным категориям, для которых вводный противопожарный инструктаж обязателен по локальному порядку работодателя.

Перед утверждением замените общие формулировки конкретными данными объекта: адресом, путями эвакуации, сигналами, местом сбора, ответственными и доступными средствами пожаротушения.

# 2. Тематический план

| № | Тема | Теория | Практика | Формат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о пожарной опасности объекта и обязанностях персонала |  |  | объяснение | устный опрос |
| 2 | Противопожарный режим: запреты, огневые работы, курение, содержание территории |  |  | разбор правил | контрольные вопросы |
| 3 | Системы обнаружения, оповещения, пожаротушения и противодымной защиты |  |  | показ | работник называет назначение |
| 4 | Пути эвакуации, выходы, место сбора и помощь маломобильным лицам |  |  | маршрут | практическое действие |
| 5 | Сообщение о пожаре, вызов 101/112 и взаимодействие с пожарной охраной |  |  | сценарий | ролевое задание |
| 6 | Первичные средства пожаротушения и пределы безопасного применения |  |  | практика | демонстрация навыка |
| 7 | Действия при задымлении, блокировании выхода и отключении энергии |  |  | ситуационная задача | решение задачи |
| 8 | Особенности подразделения / профессии |  |  | локальный модуль | по решению работодателя |

Нормативная основа: приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120; Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

# 3. Содержание модулей

| № | Модуль | Обязательное содержание для адаптации | Материал / объект | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Назначение здания, категории помещений, пожароопасные процессы, места хранения горючих веществ, ответственные лица | план / фото / схема |  |
| 2 | Режим | Порядок уборки, хранения, зарядки оборудования, обращения с отходами, проведения огневых работ и содержания проездов | локальная инструкция |  |
| 3 | Системы защиты | Признаки срабатывания, назначение ручного извещателя, правила обращения с дверями и системами противодымной защиты | реальное оборудование |  |
| 4 | Эвакуация | Ближайший и резервный выход, запрет лифтов, действия при задымлении, место сбора, учет людей | маршрут на объекте |  |
| 5 | Сообщение | Адрес, место пожара, что горит, наличие людей, фамилия звонящего; встреча подразделений пожарной охраны | карточка вызова |  |
| 6 | Тушение | Выбор огнетушителя, снятие пломбы, безопасная дистанция, направление струи, условие немедленного прекращения попытки | учебный огнетушитель |  |
| 7 | Особые группы | Посетители, стажеры, командированные, подрядчики, охрана, лица с ограниченной мобильностью | локальный порядок |  |
| 8 | Профессия | Специальные риски рабочего места, порядок остановки оборудования и отключения энергии | технологическая карта |  |

# 4. Практическая часть

| № | Упражнение | Условие выполнения | Критерий | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пройти к ближайшему и резервному эвакуационному выходу | Без создания опасности и вмешательства в действующие системы | Выполнено самостоятельно / после подсказки / не выполнено |  |
| 2 | Передать сообщение о пожаре по карточке объекта | Без создания опасности и вмешательства в действующие системы | Выполнено самостоятельно / после подсказки / не выполнено |  |
| 3 | Показать ручной пожарный извещатель и объяснить действие | Без создания опасности и вмешательства в действующие системы | Выполнено самостоятельно / после подсказки / не выполнено |  |
| 4 | Подготовить учебный огнетушитель и выбрать безопасную позицию | Без создания опасности и вмешательства в действующие системы | Выполнено самостоятельно / после подсказки / не выполнено |  |
| 5 | Решить задачу: основной выход заблокирован дымом | Без создания опасности и вмешательства в действующие системы | Выполнено самостоятельно / после подсказки / не выполнено |  |

# 5. Проверка знаний и оформление

☐ устный опрос  ☐ тестирование  ☐ практические задания  ☐ комбинированная проверка

Результат считается положительным, если инструктируемый правильно выполняет критические действия и понимает, когда тушение следует прекратить ради собственной безопасности.

Проведение и результат регистрируют в журнале учета противопожарных инструктажей либо в установленной электронной системе с подтверждением инструктирующего и инструктируемого.

Неудовлетворительный результат: повторное объяснение и практика до допуска в порядке, установленном работодателем.

| Разработал | ____________________________ / ____________________________ дата ____________ |
| --- | --- |
| Согласовал | ____________________________ / ____________________________ дата ____________ |
| Версия | № ________ действует с __________________ следующая проверка __________________ |

Нормативная основа: содержание программы проверяют после изменения процессов, помещений, систем противопожарной защиты, нормативных требований и по результатам тренировок или происшествий.